- 2 -


	[image: image1.jpg]&F





	

	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

	Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

	РЕШЕНИЕ

	

	
	28 февраля 2024 года
	
	
	№ 18


Об организации в границах Ардатовского муниципального округа 
теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
Совет депутатов решил:

1. Информацию об организации в границах муниципального округа теплоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации принять к сведению.
2. На заседании Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области заслушать информацию руководителя МУП «Труд» Ардатовского муниципального округа Нижегородской области о подготовке к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов.
Председатель Совета депутатов округа







М.А.Мякишева
Организация теплоснабжения на территории 
Ардатовского округа Нижегородской области
Объекты теплоснабжения являются наиболее значимой сферой в коммунальном хозяйстве. 
На территории Ардатовского округа расположены:
 61 котельная (11 -твердое топливо, 50-газ): из них 8 котельных отапливают многоквартирные дома (41мкд: 23 МКД Ардатов, 18 Мухтолово), 53 котельных отапливают объекты соцкультбыта;
и 11,1 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.
На твердом топливе работает 11 котельных. 
На дровах работает всего 4 котельных, в том числе:
-1 котельная, отапливающая два МКД  р.п. Мухтолово, ул.Энергетиков (работает круглогодично). МУП «Труд» заключен договор от 19.07.2023 №106 с  ООО "Мухтолово-Лес"(500 м.куб). Вывоз осуществляется по мере необходимости.
 -библиотека и ДК в с.Туркуши, ДК Венец (печки). Ардатовским РДК заключен договор на поставку дров от 10.07.2023г, дрова поставлены в учреждения (44,8м3)
На угле работает 7 котельных 
- 1 котельная д/с №19 с. Саконы (отапливает кухню). МБДУ «Детский сад № 19» заключен договор от 21.07.2023г, (12,5 т) с ООО «Шерп» на поставку угля,  договор исполнен в полном объеме 21.07.2023г, уголь поставлен в учреждение. 
- 6 котельных  ДК. Ардатовским РДК заключен муниципальный контракт от 10.07.2023г №08322000066230007160007 на поставку каменного угля на отопительный сезон 2023-2024 годы (совместные торги) с ООО «Лестопром». Вывоз осуществляется по графику: сентябрь 2023г.-50т, октябрь 2023г. -50т, ноябрь 2023г.-46т. На данный уголь поставлен полном объеме. 
Потребность  угля на отопительный сезон составляет 194т. (д/с №19-10т., Культура-184т.)
Остаток с прошедшего отопительного сезона 2022-2023гг на начало ОЗП 2023/2024гг составлял 70т. (70т в РДК, д/с №19 остаток 0т.). 

Запасы топлива на отопительный период 2023/2024гг сформирован в полном объеме, проблемные вопросы с обеспечением топлива отсутствуют. 

В целях подготовки к отопительному периоду объектов теплоснабжения проведена проверка готовности потребителей и теплоснабжающих организаций, согласно программе проведения проверки готовности к эксплуатации в осенне-зимний период теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области. Выданы паспорта проверки готовности потребителей. Проверка теплоснабжающих организаций проведена представителем Ростехнадзора. 16 октября 2023года Ростехнадзором выдан паспорт готовности Ардатовского округа к отопительному периоду.

Объекты теплоснабжения р.п. Ардатов (7 котельных и 1,811км сетей) переданы в концессию ООО «Тепловые сети». Концессионное соглашение заключено 20.11.2020г. №290-П  на срок 2021-2028 годы. По концессионному соглашению запланирована модернизация котельных (замена газового оборудования, автоматики, электрооборудования, котлов) и реконструкция 1246 п.м. тепловых сетей.
Объекты теплоснабжения р.п. Мухтолово (7 котельных и 4,5км тепловых сетей) переданы в хозяйственное ведение МУП «Труд». 

Ежегодно в рамках подготовки муниципального образования к ОЗП предприятий ЖКХ проводится подготовка объектов к безаварийному прохождению ОЗП.

В 2023г капитально отремонтированы:

530м тепловых сетей за счет собственных средств теплоснабжающих организаций (380м в р.п. Ардатов ООО «Тепловые сети», 150м МУП Труд), 

-трех котлов в р.п. Мухтолово, в том числе два резервных (ул. Школьная КОВу-100, резервные в котельную Клубная и Энергетиков р.п. Мухтолово) (за счет бюджета округа приобретены),

-выполнена замена трех циркуляционных насосов на котельных ул.Школьная и ул. Южная,  р.п. Мухтолово (за счет бюджета округа приобретены).

- проведена поверка и замена датчиков, приборов и манометров в котельных.

В 2023г в рамках концессионного соглашения проведена реконструкция 480п.м. тепловых сетей по адресу Нижегородская область, Ардатовский район, р.п.Ардатов, от газовой котельной №4 ВК до ул.Чкалова, Победы, Крупской.

В 2022 году выполнена модернизация котельной №5, в 2021 году выполнена работа по замене 56 п.м. и модернизация котельной  №2.
По текущему ремонту выполнена ревизия и замена запорной арматуры в р.п. Мухтолово в котельных №2,4,5, промывка и ремонт котлов, ремонт сетевых насосов в котельные №2,3,4,5,7. В р.п. Ардатов текущий ремонт проведен на  1,3, 4, 5,6 и 7 котельных (Ремонт котлов; установка блинды, опресовка, ремонт трещин, сколов, установка заглушек, ремонт задвижек, промывка котлов, замена и ремонт; задвижек насосов, вентилей, кранов, ремонт подпиточных и циркуляционных насосов, манометров, автоматике).
Всего на подготовку к ОЗП 2022/2023гг затрачено:
-1533,9 тыс. рублей на капитальный ремонт, из них 1153,81 тыс. рублей из бюджета Ардатовского муниципального округа (без учета субсидии) и 380,09 тыс. рублей за счет собственных средств предприятий ЖКХ.
-3914,7 тыс. рублей на текущий ремонт за счет собственных средств предприятий ЖКХ.
-1440,0  тыс. рублей по концессионному соглашению ООО «Тепловые сети.
Хочется отметить, что из общей протяженности тепловых сетей тепловых сетей 11,1 км в нормативном состоянии 6,86 км.
Также в 2023 году начата работа по строительству блочной котельной для отопления школы по ул. Южная р.п. Мухтолово. Существующей котельной, отапливающей школу и два многоквартирных дома, построенной в 2007 г., не хватает мощности для  отопления и горячего водоснабжения  указанных объектов. Строительство котельной осуществляется полностью за счет средств бюджета Ардатовского округа.
В 2024 году предприятиями ЖКХ продолжается работа по подготовке и содержанию объектов теплоснабжения в безаварийном режиме.
Так, в декабре МУП «Труд» выделана субсидия в размере 800 000,00 рублей на приобретение газовой горелки в котельную на ул. Клубная и 289 684,08 рублей на приобретение газовой горелки в котельную на ул. Южная р.п. Мухтолово. Горелка в котельную  Южная приобретена и установлена. Заключен договор на поставку горелки в котельную на ул. Клубная. Поставка ожидается в Марте 2024 г.
ООО «Тепловые сети» в рамках концессионного соглашения в 2024г. запланирована модернизация котельной № 7 и реконструкция 400 п.м. тепловых сетей в р.п. Ардатов. 
29.02.24

 FILENAME музей.doc

