Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2025








№ 847

О внесении изменений в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области №330 от 14.03.2024

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, на основании рассчитанных и представленных МУП «Водосток» нормативов состава сточных вод администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 14.03.2024 №330 «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения с использованием очистных сооружений МУП «Водосток» следующие изменения:
1.1 Пункт 1.1. постановления администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области №330 от 14.03.2024 «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения с использованием очистных сооружений МУП «Водосток»» дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:

«1.2. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов  МУП «Водосток» (технологическая зона водоотведения – биологоческие очистные сооружения р.п. Мухтолово), согласно приложению 2.».
2. Дополнить постановление администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области №330 от 14.03.2024 «Об установлении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение в централизованную систему водоотведения с использованием очистных сооружений МУП «Водосток» Приложением 2 следующего содержания:

«Приложение 2
к постановлению администрации 

Ардатовского муниципального округа

 Нижегородской области

от______________ №____
Нормативы состава сточных вод для абонентов МУП «Водосток»

(технологическая зона водоотведения – 

биологические очистные сооружения р.п. Мухтолово)

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование вещества
	Квх,

мг/дм

куб
	Квых,

мг/дм

куб
	НДС, мг/дм куб
	Э,%
	Нс, мг/дм

куб

	
	Взвешенные вещества
	170
	6,6
	2,75
	96
	68,75

	
	Сухой остаток
	580
	549
	1000
	5
	1053

	
	Хлорид-ион
	105
	92
	111
	12
	126

	
	Сульфат-ион
	105
	98
	124
	7
	133

	
	Ион аммония
	39,2
	7,72
	0,5
	80
	2,5

	
	Фосфат-ион
	9,6
	2,76
	0,62
	71
	2,14

	
	Алюминий
	0,884
	0,04
	0,04
	95
	0,80

	
	Железо общее
	3,08
	0,310
	0,1
	90
	1,0

	
	Кадмий
	0,0029
	0,001
	0,0004
	66
	0,0012

	
	Марганец
	0,162
	1,108
	0,027
	33
	0,040

	
	Медь
	0,0271
	0,0046
	0,001
	83
	0,006

	
	Никель
	0,0125
	0,005
	0,005
	60
	0,013

	
	Ртуть 
	0,0001
	0,0001
	0,000001
	0
	0,0000001

	
	Свинец
	0,0022
	0,002
	0,0005
	9
	0,0005

	
	Хром (III)
	0,01
	0,01
	0,01
	0
	0,01

	
	Хром (VI)
	0,01
	0,01
	0,01
	0
	0,01

	
	Цинк
	0,240
	0,0172
	0,0115
	93
	0,1643

	
	Цианиды
	0,007
	0,007
	0,0015
	0
	0,0015

	
	Фторид-ион
	1,09
	0,73
	0,05
	33
	0,07

	
	АПАВ
	3,14
	0,065
	0,11
	98
	5,6

	
	Роданид-ион
	0,065
	0,02
	0,005
	69
	0,016

	
	Фенол
	0,0169
	0,001
	0,001
	94
	0,017

	
	Нефтепродукты
	3,49
	0,198
	0,106
	95
	1,767

	
	Кобальт
	0,005
	0,005
	0,0005
	0
	0,0005

	
	ХПК
	359
	     42
	15
	90
	150

	
	БПК5
	172
	3,5
	2,0
	98
	100,0


».

3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:
3.1официальное опубликование настоящего постановления в газете «Наша жизнь»;
3.2. обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

-в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

3.3. размещение настоящего постановления на официальном сайте  Ардатовского муниципального округа по адресу ardatov.nobl.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления






Г.В. Жданкин

