Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2025								№ 859

Об утверждении программ проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 11.11.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказ от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу проведения противоаварийных тренировок на котельной № 7 по адресу: р.п. Ардатов, ул. Спортивная, д.1/03, согласно приложению №1.

2. Утвердить Программу проведения противоаварийных тренировок на котельной № 4 по адресу: р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01, согласно приложению №2.

3.Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:

3.1.	Обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

- в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

3.2. Размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https:// ardatov.nobl.ru.;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области С.В. Будашову.

Глава местного самоуправления							Г.В. Жданкин

Приложение 1

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

от_01.07.2025_№_859

Программа проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на котельной №7 по адресу: р.п. Ардатов, ул. Спортивная, д.1/03

| Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в жилых домах и объектах социальной инфраструктуры при низких температурах наружного воздуха из-за порыва на участке тепловой сети. |
| --- | --- |
| Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварий в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики аварии с условным порывом на участке тепловой сети. |
| Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 01.08.2025г., 9:00 ч. |
| Место проведения противоаварийной тренировки | р.п. Ардатов, Ардатовского муниципального округа, Нижегородской области |
| Руководитель противоаварийной тренировки | Будашова С.В. - заместитель главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; Ушаков С.И. - директор ООО «Тепловые сети». |
| Участники противоаварийной тренировки | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, ресурсоснабжающая организация ООО «Тепловые сети». |
| Условное время возникновения технологического нарушения | 20.11.2025г., 8:00 ч. |
| Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| Вводная | В 08-00 часов директору ресурсоснабжающей организации ООО «Тепловые сети» Ушакову С.И. поступил звонок с котельной о том, что падает давление в обратном трубопроводе тепловой сети. Причина - порыв на участке тепловой сети трубопровода, наружной прокладки, диаметр стального подающего трубопровода 273 мм. Температура наружного воздуха -30° С. |
| Действия дежурного персонала водогрейной котельной при возникновении аварийной ситуации: | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль начальнику участка котельная ООО «Тепловые сети». В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с начальником участка котельной ООО «Тепловые сети». Начальник участка посредством мобильной связи немедленно сообщает директору ООО «Тепловые сети». Директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи обращается в ЕДДС, представляется и сообщает точный адрес котельной, уточняются причины аварии и планируемое время восстановления, так же посредством мобильной связи немедленно сообщает руководству муниципального округа об аварии. |
| Действие администрации Ардатовского муниципального округа | Организовать заседание КЧС с участием руководителя теплоснабжающей организацией ООО «Тепловые сети», для принятия предотвращению возникновения «ЧС» по причине размораживания тепловой трассы и системы отопления в жилищном фонде и на объекте здравоохранения; - ввести на территории р.п. Ардатова режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки - режим чрезвычайной ситуации; - организовать работу по подготовке пункта временного размещения, обеспечить питанием и средствами первой необходимости; - проинформировать население р.п. Ардатова о создавшейся ситуации. Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области передаётся дежурному администрации в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| Действия персонала теплоснабжающей организации | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка порыва тепловой сети): - оформить наряд-допуск на производство аварийных ремонтных работ; - организовать работы по обнаружению аварийного участка тепловой сети; - отключение повреждения по тепломагистрали произвести секционирующими задвижками сначала до места повреждения, а затем секционирующими задвижками после места повреждения; - организовать работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - закончить ремонтные работы по устранению порыва участка тепловой сети и замене аварийного участка; - при получении информации об устранении аварии и восстановлении участка тепловой сети трубопровода, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами, открыть задвижки на подающем и обратном трубопроводах, осуществить постепенное подключение объектов к тепловой сети. Осуществлять проверку работы систем отопления. Передавать всю необходимую информацию в ЕДДС Ардатовского муниципального округа в оперативном режиме. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.

Приложение 2

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

от__01.07.2025_№_859_

Программа проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на котельной №4 по адресу:  р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01

| Тема противоаварийной тренировки | Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине прекращения теплоснабжения в р.п. Мухтолово при низких температурах наружного воздуха из-за прекращения подачи электроэнергии |
| --- | --- |
| Цель проведения противоаварийной тренировки | Формирование навыков принятия оперативных решений при ликвидации аварии в условиях низких температур, сохранение жизни и здоровья людей при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях. Скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуций на тепловых сетях. Отработка взаимодействия органов местного самоуправления Ардатовского муниципального округа с субъектами теплоэнергетики по устранению на объектах теплоэнергетики аварии, связанной с прекращением подачи электроэнергии. |
| Дата и время проведения противоаварийной тренировки | 25.07.2025г., 9:00 ч. |
| Место проведения противоаварийной тренировки | р.п. Мухтолово, Ардатовского муниципального округа, Нижегородской области |
| Руководитель противоаварийной тренировки | Будашова С.В. - заместитель главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; Тютиков И.Б. - директор МУП «Водосток». |
| Участники противоаварийной тренировки | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области, ресурсоснабжающая организация МУП «Водосток». |
| Условное время возникновения технологического нарушения | 21.11.2025г., 8:00 ч. |
| Порядок пользования связью | Устно, по каналам мобильной связи с сигналом в начале разговора «тренировка». |
| Вводная | В 08-00 директору ресурсоснабжающей организации поступил звонок с котельной о прекращении подачи электроэнергии. Причина - отключение на подающей трансформаторной подстанции. Температура наружного воздуха - 25 градусов ниже нуля. |
| Действия дежурного персонала водогрейной котельной при возникновении аварийной ситуации: | Работник котельной посредством мобильной связи немедленно сообщает о падении давления в подающую магистраль начальнику котельная. В случае резкого снижения давления работник котельной согласовывает остановку технологического оборудования котельной с начальником котельной. Начальник посредством мобильной связи немедленно сообщает директору МУП «Водосток». Директор ресурсоснабжающей организации посредством мобильной связи обращается в ЕДДС, представляется и сообщает точный адрес котельной и источника электроснабжения, уточняются причины аварии и планируемое время восстановления электроснабжения, так же посредством мобильной связи немедленно сообщает руководству муниципального округа об аварии. |
| Действие администрации Ардатовского муниципального округа | Организовать заседание КЧС с участием руководителя теплоснабжающей организацией МУП «Водосток», для принятия предотвращению возникновения «ЧС» определяются пути решения обеспечения жизнедеятельности котельной № 4 и тепловых сетей (восстановление электроснабжения по нормальной схеме, подключение дизель-генератора); - организовать работу по подготовке пункта временного размещения, обеспечить питанием и средствами первой необходимости; - проинформировать население р.п. Мухтолово о создавшейся ситуации. Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области передаётся дежурному администрации в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации. |
| Действия персонала теплоснабжающей организации и персонала районных электрических сетей | Незамедлительно организовать работу по выявлению причины аварии (выявление участка, на котором произошла авария); Оформить наряд-допуск на производство аварийных работ по выявлению причины аварии; Организовать работы по устранению аварии на электрических сетях; Закончить ремонтно-восстановительные работы в кратчайший срок и передавать всю необходимую информацию в ЕДДС Ардатовского муниципального округа в оперативном режиме. |

Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.